## DI_TAB
| 遥信数据点 | 遥测数据点 | 软压板功能 | 装置定值 | 遥控
1 | 操作箱高温告警 | 实时温度 （隔离开关操作机构） |  | 高温告警阈值
2 | 操作箱低温告警 | 实时湿度 （隔离开关操作机构） |  | 低温告警阈值
3 | 电机峰值电流告警 | 实时温度 （A相开关触头） |  | 湿度告警阈值
4 | 电机持续电流告警 | 实时温度 （B相开关触头） |  | 峰值电流阈值 （电机）
5 | 开关超温告警 | 实时温度 （C相开关触头） |  | 持续电流阈值 （电机）
6 | 开关严重超温告警 | 实时扭矩 （隔离开关操作机构） |  | 开关超温阈值
7 | 开关分位状态 | 实时电机电流 （隔离开关操作机构） |  | 开关严重超温阈值
8 | 开关分位状态 | 实时角度 （隔离开关操作机构）
9
说明： (1) 遥信首键值编号偏移，0x1000 (2) 遥测首键值编号偏移，0x2000 (3) 软压板功能首键值编号偏移，0x3000 (4) 装置定值首键值编号偏移，0x4000 (5) 遥控功能首键值编号偏移，0x5000